ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

I – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Câmara Municipal de Dores do Turvo-MG, em sua conformação física atual, que abrange uma área construída de 337 m², apresenta evidentes deficiências estruturais e funcionais. Tais limitações comprometem diretamente a eficácia das atividades legislativas e administrativas, além de impactar negativamente a qualidade do atendimento prestado à população. A edificação existente não se alinha plenamente às normas técnicas de segurança e acessibilidade vigentes (como a NBR 9050), e a disposição espacial não otimiza os fluxos de trabalho nem proporciona um ambiente adequado para servidores e cidadãos.

A necessidade primordial que fundamenta esta demanda reside na modernização e adequação espacial do edifício, visando uma ampliação para uma área total de 516,15 m² (com um acréscimo de 179,15 m²). Esta expansão é imprescindível para a implementação de novas funcionalidades e para a melhoria das já existentes, objetivando um aprimoramento significativo da infraestrutura do Poder Legislativo local. As principais intervenções, já identificadas, incluem a criação de um Novo Plenário, um Salão Multiuso, uma Nova Recepção, uma Sala de Arquivos, a reformulação da Sala do Presidente, a construção de Novas Salas no espaço existente e, crucialmente, a adequação do espaço do atual Plenário para a instalação de uma Unidade de Atendimento Integrado (UAI) em convênio com o Estado de Minas Gerais.

A contratação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para a elaboração dos projetos e o acompanhamento técnico da execução da obra configura-se como a única alternativa para assegurar a qualidade técnica, a segurança estrutural, a conformidade legal e a otimização dos recursos públicos a serem empregados. A ausência de planejamento adequado e de um acompanhamento técnico profissional acarretaria riscos de engenharia, potenciais atrasos na execução, custos adicionais não previstos e a não conformidade com as normas, inviabilizando o objetivo de modernização e melhoria dos serviços públicos.

II – UNIDADE REQUISITANTE

Presidência da Câmara Municipal de Dores do Turvo

Responsável: Ver. Marcílio Franco da Mota (Presidente da Câmara Municipal)

III – DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação terá como objeto a elaboração de projetos e acompanhamento técnico, caracterizados pelo seguinte escopo:

1. Elaboração de Projetos Básicos/Simplificados de Arquitetura e Engenharia para reforma (337 m²) e ampliação (179,15 m²), totalizando 516,15 m² de área de intervenção:

1.1. Projeto Arquitetônico (Básico/Simplificado): Abrangendo plantas baixas, cortes, fachadas essenciais, e elementos de acessibilidade, suficientes para a compreensão geral das intervenções e subsidiar a licitação da obra, porém com nível de detalhamento reduzido em comparação a um Projeto Executivo completo. *

1.2. Projetos Complementares de Engenharia (Nível Básico/Esquemático):

1.2.1. Projeto Estrutural (Básico): Dimensionamento preliminar da estrutura e fundações para as novas áreas e avaliação da estrutura existente, fundamental para a segurança e para a fase licitatória.

1.2.2. Projeto Elétrico e de Iluminação (Básico): Com diagramas unifilares e pontos principais de força e iluminação, adequados para a licitação, sem detalhamento exaustivo de fiação ou circuitos secundários.

1.2.3. Projeto Hidrossanitário (Básico): Esquemas das redes de água fria, esgoto sanitário e águas pluviais, indicando pontos principais e subsídios para a licitação.

1.2.4. Projeto de Combate a Incêndio e Pânico (Básico/Esquemático): Conforme diretrizes básicas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, com indicação dos sistemas e equipamentos essenciais.

1.3 Elaboração de Documentos Técnicos para Licitação da Obra:

1.3.1 Cronograma Físico-Financeiro (Básico): Detalhamento das etapas principais da obra, prazos e desembolso financeiro, com precisão compatível com projetos básicos.

1.3.2 Memorial Descritivo (Sumário): Documento conciso com as características técnicas gerais, materiais e procedimentos executivos.

1.3.3. Planilha Orçamentária (Sintética) na Base SINAPI: Levantamento quantitativo e orçamentário dos custos diretos e indiretos da obra (com valor de referência de R$ 1.000.000,00), com detalhamento focado nas composições principais, compatível com o escopo de projetos básicos/simplificados.

1.4. Emissão das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT): Para cada um dos projetos elaborados (Arquitetura, Estrutural, Elétrica, Hidrossanitário, Combate a Incêndio), registrados junto aos respectivos conselhos (CREA/CAU).

2. Acompanhamento Técnico Pontual da Execução da Obra: * Designação de Profissional Técnico: Profissional habilitado e com experiência comprovada para atuar como acompanhante técnico.

2.1. Visitas Periódicas de Acompanhamento: Focadas na verificação geral do cumprimento dos projetos básicos, especificações essenciais e qualidade dos serviços e materiais, sem a profundidade de uma fiscalização diária ou integral.

2.2. Aprovação de Boletins de Medição: Análise e aprovação dos boletins apresentados pela executora da obra.

2.3. Emissão de Relatórios Sumários de Acompanhamento: Relatórios concisos sobre o andamento da obra.

2.4. Interface Técnica Limitada: Atuação para dirimir dúvidas essenciais.

2.5. Emissão da ART/RRT de Acompanhamento Técnico: Documento comprovatório de responsabilidade técnica.

IV – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Não foram identificadas outras alternativas de solução no mercado que substituam a contratação de empresa especializada para a elaboração dos projetos e o acompanhamento técnico da obra, considerando a complexidade técnica e a necessidade de responsabilidade legal inerente a intervenções arquitetônicas e de engenharia em edificações públicas, não possuindo o legislativo estrutura própria a realizar o serviço pretendido que é específico e de natureza eventual.

V – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta envolve a contratação de uma empresa especializada que fornecerá um pacote de serviços de engenharia e arquitetura, abrangendo desde a concepção dos projetos até um acompanhamento técnico pontual da execução da obra. Esta abordagem garante que a reforma e ampliação da Câmara Municipal de Dores do Turvo sejam realizadas com base em um planejamento técnico adequado, ainda que simplificado em função do valor disponível para esta etapa, e com um nível de supervisão que assegure a conformidade mínima com as normas e o escopo estabelecido.

A empresa contratada será responsável por entregar os projetos nas modalidades básicas/simplificadas, as ARTs/RRTs correspondentes, os documentos para licitação da obra (cronograma, memorial, planilha orçamentária SINAPI) e relatórios sumários do acompanhamento técnico, conforme detalhado no item III. A natureza "Básica/Simplificada" dos projetos e "Pontual" do acompanhamento decorre do orçamento previsto para a contratação dos serviços técnicos (R$ 60.000,00), o qual, comparativamente ao valor estimado da obra (R$ 1.000.000,00), impõe uma delimitação cuidadosa do nível de detalhamento e da intensidade da fiscalização, sem comprometer a segurança e a funcionalidade essenciais.

VI – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A demanda consiste na contratação de um serviço global e indivisível, composto por etapas complementares de elaboração de projetos e acompanhamento técnico.

DESCRIÇÃO: Pacote de Elaboração de Projetos Básicos/Simplificados de Engenharia e Arquitetura e Acompanhamento Técnico Pontual da Execução de Obra.

JUSTIFICATIVA: A execução do objeto caracteriza-se como um serviço técnico especializado com entrega de produtos interdependentes, sendo sua natureza unitária e não passível de fracionamento para garantir a unicidade da responsabilidade técnica e a integridade da concepção e execução da intervenção.

VII – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor total estimado para a contratação dos serviços de Elaboração de Projetos Básicos/Simplificados de Arquitetura e Engenharia e de Acompanhamento Técnico Pontual da Execução da Obra é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Este valor foi fundamentado por meio de pesquisa de mercado, conforme detalhado no Mapa Comparativo de Preços anexo a este processo, que demonstrou a adequação da estimativa aos preços praticados pelo mercado para o escopo delimitado de serviços "Básicos/Simplificados" e "Pontual", considerando um valor de referência da obra de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

VIII – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A solução não será parcelada. A natureza do objeto – um pacote de serviços técnicos especializados que engloba a elaboração de diversos projetos e o acompanhamento da execução da obra – configura um serviço de execução global e indivisível. O parcelamento prejudicaria a unicidade da concepção, a integração técnica dos projetos e a continuidade da responsabilidade profissional, podendo gerar descoordenação, fragmentação de responsabilidades e, consequentemente, riscos técnicos e jurídicos para a Administração, além de potenciais custos adicionais. Portanto, a contratação em lote único é a abordagem mais eficiente e segura.

IX – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não foram encontradas nos registros existentes outras contratações vigentes do mesmo objeto ou serviços correlatos que impactem a presente contratação no âmbito da Câmara Municipal de Dores do Turvo. A única contratação interdependente será a subsequente licitação da obra de reforma e ampliação, que utilizará os projetos e documentos a serem desenvolvidos por esta contratação.

X – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

Esta contratação está diretamente alinhada ao planejamento estratégico da Câmara Municipal de Dores do Turvo, que visa a modernização da gestão pública, a eficiência administrativa e a melhoria contínua da infraestrutura do poder legislativo local, conforme detalhado no Documento de Formalização de Demanda (DFD).

Considerando as disposições legais vigentes e os procedimentos administrativos pertinentes à gestão pública, é necessário esclarecer que a ausência do Plano de Contratações Anual (PCA) referente ao ano anterior, para este objeto específico, deve-se à recente entrada em vigor da nova Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito municipal (especificamente em janeiro de 2024), que exigiu um período de adaptação e revisão dos procedimentos internos. A não inclusão da intenção de contratação no PCA do ano anterior se justifica pela mudança normativa e pela necessidade de observância dos novos ditames legais, não denotando negligência ou omissão por parte da administração municipal.

XI – BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO

A contratação dos serviços de engenharia e arquitetura trará os seguintes benefícios:

Base Técnica Qualificada: Obtenção dos Projetos Básicos/Simplificados e da documentação essencial para a posterior licitação e contratação da execução da obra.

Adequação Funcional e Acessibilidade: Planejamento que modernizará o espaço, otimizará fluxos e garantirá a acessibilidade universal.

Viabilização da UAI: Condições projetuais para a adaptação do espaço do atual plenário para a implantação da Unidade de Atendimento Integrado, ampliando a oferta de serviços à população.

Controle Mínimo da Execução: Garantia de um acompanhamento técnico pontual que ateste a conformidade geral da execução com os projetos elaborados e os padrões de qualidade esperados.

Conformidade Legal Essencial: Atendimento aos requisitos legais mínimos para a contratação dos serviços de projetos e acompanhamento, e para a subsequente licitação da obra.

Otimização dos Recursos Públicos: Aplicação eficaz dos recursos mediante projeto planejado e fiscalizado, evitando desperdícios.

Melhoria do Atendimento à População: Espaços modernos e acessíveis para cidadãos e servidores.

XII – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Não há providências ou adequações previamente necessárias para a aquisição do objeto, além daquelas já realizadas na fase de planejamento e elaboração do DFD e deste ETP.

XIII – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A execução dos serviços de projetos e acompanhamento técnico, embora não envolva diretamente a geração de resíduos em larga escala ou grande consumo de recursos naturais, deverá pautar-se pelo uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos (e.g., papel, energia) e a geração excessiva de resíduos (e.g., impressões desnecessárias). A Contratada deverá atender às diretrizes de responsabilidade ambiental, em especial aos artigos 4º, 5º e 6º da Instrução Normativa N.º 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento e a Resolução 307, de 05 de julho de 2002, do CONAMA.

As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências que deverão ser observados pela Contratada: a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes; b) Priorização de materiais e métodos que apresentem a melhor relação entre custos e benefícios, considerando os impactos ambientais, positivos e negativos; c) A Câmara Municipal poderá solicitar, a qualquer tempo, informações sobre os materiais utilizados e métodos empregados, para avaliação de sua conformidade com as práticas de sustentabilidade.

XIV – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara VIÁVEL a presente contratação, tendo em vista a capacidade da solução apresentada em alcançar, da melhor forma possível, os interesses público e institucional da Câmara Municipal de Dores do Turvo, com o devido respaldo técnico, jurídico e de economicidade, considerando as premissas estabelecidas para o escopo e o valor de contratação dos serviços técnicos.

XV – RESPONSÁVEIS

ELABORAÇÃO DO ETP:

Nome: Marcílio Franco da Mota

Função: Presidente do Legislativo

Dores do Turvo-MG, 19  de novembro de 2025.

MARCÍLIO FRANCO DA MOTA

Presidente da Câmara